MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CENTRO COMUNITÀRIO DO IDOSO C.C.I.

LOCAL: DOZITO MALVAR RIBAS, 5270, Itirapuã, SP.

OBJETO:

Este memorial descreve os procedimentos técnicos que servirão de referência para que as empresas de engenharia possam se basear na execução da obra; bem como as responsabilidades das partes. Faz parte deste memorial descritivo os projetos técnicos com os seus anexos, o memorial de cálculo, planilhas de cálculos, relação de materiais, planilha quantificação de todos os serviços.

- SERVIÇOS INICIAIS:

  - Será fixada uma placa na obra com área de 2,50m² (1,25m x 2,00m);

  - A demolição de argamassa será realizada de forma manual, com altura de 1,00 m do piso, nos locais onde necessitam de reparo;

  - O portão de entrada do salão e o portão do corredor lateral do salão serão removidos;

  - Serão trocadas todas as chapas de aço galvanizado sem reaproveitamento;

  - Serão trocados os rufos em chapa de aço galvanizado sem reaproveitamento.

- ALVENARIA:

  - Nas alvenarias e estruturas de concreto internos e externos, será aplicado chapisco com altura de 1,00 m do piso nos locais de reparo;

  - Preparo para aplicação de massa única para aplicação de pintura, em argamassa;

  - Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica em locais de reparo.

- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

  - O item remunera materiais e mão de obra para execução completa de instalações de água e esgoto conforme planilha orçamentaria e projeto;

  - Todos os itens remuneram o fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários;

  - No sanitário PCD, serão colocadas saboneteiras plásticas tipo dispenser, para sabonete líquido;

  - Serão fixadas nas paredes as papeleiras em metal cromado sem tampa;

  - Serão fixados nas portas, puxadores para PCD;

  - Nas paredes, serão fixadas barras de apoio reta em alumínio com comprimento de 80 e 60 cm.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

  - O item remunera materiais e mão de obra para execução completa de instalações elétricas conforme planilha orçamentária e projeto arquitetônico;

  - Todos os itens remuneram o fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários;

- ESQUADRIAS METÁLICAS E VIDROS

  - Reparo nas barras de apoio da área da piscina;

  - Instalação de portas metálicas nos banheiros da área da piscina sem reaproveitamento;

  - Instalação de barra de apoio reta, fixada na parede de 0,90 cm;

  - Instalação de puxador para PCD, fixado na porta;

  - Instalação de barra de apoio reta, fixada na parede de 0,60 cm;

  - Instalação de portas de vidro temperado 10mm tipo blindex, nos acessos para o salão;

  - Reparo no portão de correr em gradil fixo de barra;

  - Serão substituídos todos os vidros que estão quebrados por novos, e os que não estão danificados serão mantidos;

  - Manutenção em todos os portões de entrada (social e veículos).

- REVESTIMENTO E PISO

  - Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m²;

  - Serão colocados na cozinha e nos sanitários do salão, revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm, na altura inteira das paredes;

  - Será colocado o piso podotátil direcional e alerta, assentado sobre argamassa da entrada até as portas dos sanitários e saídas;

  - Será realizado reparo no piso externo.

- PINTURA

  - Será feita a aplicação manual de fundo selador acrílico em todas as paredes externas e após, será aplicado duas demãos de pintura com tinta látex acrílico em paredes todas essas paredes;

  - Nas paredes internas, será aplicado manualmente duas demãos de pintura com tinta látex acrílico;

  - Aplicação de duas demãos de pintura com tinta látex acrílico nos tetos de todos os cômodos.

- TELHADO/ LAJE

  - Será feito reparo em todo o telhado do ambiente onde se encontra a piscina;

  - Será realizado um reparo na marquise que se encontra na entrada da piscina.

- SERVIÇOS FINAIS

  - Na parte de paisagismo, será realizado o plantio de arbustos ou cercas vivas;

  - Será realizado troca dos coletores no sistema de aquecimento solar da piscina, troca do vinil da piscina, por vinil tramado, troca do sistema de aspiração e filtro (bomba);

  - Ao finalizar, será executada a limpeza de toda a superfície com jato de alta pressão.

Itirapuã, 26 de novembro de 2021.

______________________________________

GERSON LUIZ ALVES

RG: 21.189.116

Prefeito Municipal

_____________________________________________

FABIANO AMORIM

CAU: A-27286-8

Secretário M. de Engenharia e Obras